## Sheet1
T(R[100*ohm] = B + R * ( C + R * (D + E* R)) |  |  | Reference: | http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/temperature-measurement/platinum-rtd-sensors/resistance-calibration-table
25.86 | 0.023992 | 6.3962e-08 | 1.0241e-12
R[ohm] | R*100 | T[K] | T[C] |  | Epics Lookup Table
16 | 1600 | 64.4151 | -208.7349 |  | 17156 | 1715.6 | 70
18 | 1800 | 69.2588 | -203.8912 |  | 19319 | 1931.9 | 75
20 | 2000 | 74.108 | -199.042 |  | 21473 | 2147.3 | 80
22 | 2200 | 78.9629 | -194.1871 |  | 23618 | 2361.8 | 85
24 | 2400 | 83.8234 | -189.3266 |  | 25755 | 2575.5 | 90
26 | 2600 | 88.6896 | -184.4604 |  | 27883 | 2788.3 | 95
28 | 2800 | 93.5615 | -179.5885 |  | 30003 | 3000.3 | 100
30 | 3000 | 98.4393 | -174.7107 |  | 32116 | 3211.6 | 105
32 | 3200 | 103.3229 | -169.8271 |  | 34221 | 3422.1 | 110
34 | 3400 | 108.2125 | -164.9375 |  | 36319 | 3631.9 | 115
36 | 3600 | 113.1079 | -160.0421 |  | 38410 | 3841 | 120
38 | 3800 | 118.0094 | -155.1406 |  | 40494 | 4049.4 | 125
40 | 4000 | 122.9169 | -150.2331 |  | 42571 | 4257.1 | 130
42 | 4200 | 127.8306 | -145.3194 |  | 44642 | 4464.2 | 135
44 | 4400 | 132.7503 | -140.3997 |  | 46707 | 4670.7 | 140
46 | 4600 | 137.6763 | -135.4737 |  | 48766 | 4876.6 | 145
48 | 4800 | 142.6085 | -130.5415 |  | 50819 | 5081.9 | 150
50 | 5000 | 147.5471 | -125.6029 |  | 52867 | 5286.7 | 155
52 | 5200 | 152.4919 | -120.6581 |  | 54909 | 5490.9 | 160
54 | 5400 | 157.4432 | -115.7068 |  | 56946 | 5694.6 | 165
56 | 5600 | 162.4009 | -110.7491 |  | 58978 | 5897.8 | 170
58 | 5800 | 167.3651 | -105.7849 |  | 61005 | 6100.5 | 175
60 | 6000 | 172.3358 | -100.8142 |  | 63028 | 6302.8 | 180
62 | 6200 | 177.3132 | -95.8368 |  | 65046 | 6504.6 | 185
64 | 6400 | 182.2971 | -90.8529 |  | 67059 | 6705.9 | 190
66 | 6600 | 187.2878 | -85.8622 |  | 69068 | 6906.8 | 195
68 | 6800 | 192.2852 | -80.8648 |  | 71073 | 7107.3 | 200
70 | 7000 | 197.2894 | -75.8606 |  | 73075 | 7307.5 | 205
72 | 7200 | 202.3004 | -70.8496 |  | 75072 | 7507.2 | 210
74 | 7400 | 207.3183 | -65.8317 |  | 77065 | 7706.5 | 215
76 | 7600 | 212.3432 | -60.8068 |  | 79055 | 7905.5 | 220
78 | 7800 | 217.375 | -55.775 |  | 81041 | 8104.1 | 225
80 | 8000 | 222.4139 | -50.7361 |  | 83023 | 8302.3 | 230
82 | 8200 | 227.4599 | -45.6901 |  | 85003 | 8500.3 | 235
84 | 8400 | 232.5129 | -40.6371 |  | 86979 | 8697.9 | 240
86 | 8600 | 237.5732 | -35.5768 |  | 88951 | 8895.1 | 245
88 | 8800 | 242.6407 | -30.5093 |  | 90921 | 9092.1 | 250
90 | 9000 | 247.7155 | -25.4345 |  | 92887 | 9288.7 | 255
92 | 9200 | 252.7976 | -20.3524 |  | 94851 | 9485.1 | 260
94 | 9400 | 257.8871 | -15.2629 |  | 96811 | 9681.1 | 265
96 | 9600 | 262.984 | -10.166 |  | 98768 | 9876.8 | 270
98 | 9800 | 268.0884 | -5.0616 |  | 100000 | 10000 | 273.15
100 | 10000 | 273.2003 | 0.0503 |  | 100723 | 10072.3 | 275
102 | 10200 | 278.3198 | 5.1698 |  | 102675 | 10267.5 | 280
104 | 10400 | 283.4469 | 10.2969 |  | 104623 | 10462.3 | 285
106 | 10600 | 288.5817 | 15.4317 |  | 106569 | 10656.9 | 290
108 | 10800 | 293.7242 | 20.5742 |  | 108512 | 10851.2 | 295
110 | 11000 | 298.8745 | 25.7245 |  | 110452 | 11045.2 | 300
112 | 11200 | 304.0326 | 30.8826 |  | 112389 | 11238.9 | 305
114 | 11400 | 309.1986 | 36.0486 |  | 114324 | 11432.4 | 310
116 | 11600 | 314.3724 | 41.2224 |  | 116255 | 11625.5 | 315
118 | 11800 | 319.5543 | 46.4043 |  | 118184 | 11818.4 | 320
120 | 12000 | 324.7442 | 51.5942 |  | 120109 | 12010.9 | 325
122 | 12200 | 329.9421 | 56.7921 |  | 122032 | 12203.2 | 330
124 | 12400 | 335.1482 | 61.9982 |  | 123952 | 12395.2 | 335
126 | 12600 | 340.3624 | 67.2124 |  | 125869 | 12586.9 | 340
128 | 12800 | 345.5848 | 72.4348 |  | 127783 | 12778.3 | 345
130 | 13000 | 350.8155 | 77.6655 |  | 129694 | 12969.4 | 350
[5 empty] | 131603 | 13160.3 | 355
[5 empty] | 133508 | 13350.8 | 360
[5 empty] | 135411 | 13541.1 | 365
[5 empty] | 137310 | 13731 | 370
[5 empty] | 139207 | 13920.7 | 375
[5 empty] | 141101 | 14110.1 | 380
[5 empty] | 142992 | 14299.2 | 385
[5 empty] | 144880 | 14488 | 390
[5 empty] | 146765 | 14676.5 | 395
[5 empty] | 148648 | 14864.8 | 400

## Sheet3
Column1 | Column2
17156 | 70
19319 | 75
21473 | 80
23618 | 85
25755 | 90
27883 | 95
30003 | 100
32116 | 105
34221 | 110
36319 | 115
38410 | 120
40494 | 125
42571 | 130
44642 | 135
46707 | 140
48766 | 145
50819 | 150
52867 | 155
54909 | 160
56946 | 165
58978 | 170
61005 | 175
63028 | 180
65046 | 185
67059 | 190
69068 | 195
71073 | 200
73075 | 205
75072 | 210
77065 | 215
79055 | 220
81041 | 225
83023 | 230
85003 | 235
86979 | 240
88951 | 245
90921 | 250
92887 | 255
94851 | 260
96811 | 265
98768 | 270
100000 | 273.15
100723 | 275
102675 | 280
104623 | 285
106569 | 290
108512 | 295
110452 | 300
112389 | 305
114324 | 310
116255 | 315
118184 | 320
120109 | 325
122032 | 330
123952 | 335
125869 | 340
127783 | 345
129694 | 350
131603 | 355
133508 | 360
135411 | 365
137310 | 370
139207 | 375
141101 | 380
142992 | 385
144880 | 390
146765 | 395
148648 | 400